| Опросный лист на КНС |
| --- |
| Заказчик: | Форма люка №1 для диаметров D≤1500 Форма люка №2 для любых диаметров D |
| Адрес объекта: |  |
| Контактное лицо: Телефон/факс/e-mail: |  |
| 1 | Марка насосов: | Количество, шт: рабочий | на склад | в резерв |  |
| 2 | Данные для подбора насосов | Расход Q , м3/ч |  |
|  |  | Напор H, м |  |
| 3 | Диаметр КНС D, мм | Высота КНС общая Н, мм |  |
| 4 | Установка под проезжей частью: □ Да □ Нет |  |
| ВХОД |  |
| 5 | Количество подводящих трубопроводов | шт. |  |  |
| 6 | Наружный диаметр и толщина стенки подводящего трубопровода, D вх | мм |  |  |
| 7 | Глубина залегания подводящего трубопровода (лоток), h вх | мм |  |  |
| 8 | Материал подводящего трубопровода |  |  |
| 9 | Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС □ Фланец □Раструб □Гильза |  |
| 10 | Направление подводящего трубопровода | часов |  |  |
| 11 | □ Корзина для мусора □ Отбойник |  |
| ВЫХОД |  |
| 12 | Количество напорных трубопроводов | шт. |  |  |
| 13 | Наружный диаметр и толщина стенки внешнего напорного трубопровода, D вых | мм |  |  |
| 14 | Глубина залегания напорного трубопровода (ось), h вых | мм |  |  |
| 15 | Направление напорного трубопровода | часов |  |  |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |
| 16 | Форма люка (ненужное зачеркнуть) | Круглый Многоугольный |  |
| 17 | Тип направляющих насосов (ненужное зачеркнуть) | Трубные Тросовые Без направляющих |  |
| 18 | Количество задвижек | 2 |  |
| 19 | Материал лестницы (ненужное зачеркнуть) | Алюминий Нержавейка |  |
| 20 | Материал люка (ненужное зачеркнуть) | Алюминий Стеклопластик |  |
| 21 | Материал площадки обслуживания (ненужное зачеркнуть) | Нержавейка Стеклопластик |  |
| 22 | Направление ввода кабелей КНС | часов |  |  |
| 23 | Материал фланцев (ненужное зачеркнуть) | Стеклопластик Алюминий Нержавейка |  |
| 24 | Теплоизоляция: □ Да □ Нет Греющий кабель: □ Да □ Нет |  |
| 25 | Глубина теплоизоляции | мм |  |  |
| 26 | Обязательные дополнения: |
| Шкаф управления: □Внутренний □Уличный Ввод электропитания: □Один □Двойной с АВР Пуск ШУ: □Стандартный □Плавный □Частотный преобразователь □Модуль передачи данных в систему диспетчеризации: □CIM 150 Profibus-DR □ CIM 200Modbus RTU/COMLI □ CIM 250 GSM/GPRS |

Дата «__»___________         Подпись ______________